Отчет по плану мероприятий
по снижению потерь коммунальных ресурсов в Пермском крае
в сфере теплоснабжения, водоснабжения
КУП ЖКХ Чайковского городского округа
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	№ п/п
	Мероприятие
	Ответственные исполнители
	План срок
	Показатели

	
	
	
	
	Ед.
	Кол-во

	Раздел I. Сфера теплоснабжения

	1
	Проведение технического обследования состояния объектов систем теплоснабжения с определением уровня износа (сети, источники)
	РСО, МО
	1 раз после окончания отопительного сезона
	Ед.
	13,13

	2
	Проведение мероприятий на тепловых сетях
	
	
	
	

	2.1
	Проведение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, строительству тепловых сетей, в т.ч. с использованием современных технологий (предизолированных стальных трубопроводов в пенополиуретановой изоляции) 
	РСО
	Ежегодно в межотопительный период
	м.
	72,0

	2.2
	Проведение работ по замене тепловой изоляции
	РСО
	Постоянно
	м.
	260

	2.3
	Вывод из эксплуатации центральных тепловых пунктов и устройство автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с водоводянными подогревателями ( теплообменниками) в помещениях многоквартирных домов
	МО
	По мере утверждения Плана работ по переходу от ЦТП на ИП
	Ед.
	0

	2.4
	Вывод из эксплуатации тепловых сетей в связи с переводом ИЖС на газовое теплоснабжение
	РСО, МО
	Ежегодно
	м.
	0


	2.5
	Строительство циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения до потребителей. Установка на центральных тепловых пунктах насосов с частотным регулированием.
	РСО, МО
	Ежегодно в межотопительный период
	м.
	0

	3
	Организационные мероприятия
	
	
	
	

	3.1
	Проведение актуализации схем теплоснабжения и включение в их состав мероприятий, направленных на достижение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	МО, РСО
	Ежегодно, по мере завершения утверждения сроков
	ед
	1

	3.2
	Выявление фактов бездоговорного потребления тепловой энергии
	РСО
	Постоянно
	ед.
	0

	3.3
	Оснащение объектов потребителей тепловой энергии приборами учета
	РСО
	Постоянно
	ед.
	1

	3.4
	Передача бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры на обслуживание в РСО
	РСО, МО
	Постоянно
	ед.
	0

	Раздел II.  Сфера водоснабжения

	4
	Проведение актуализации схем водоснабжения и включение в их состав мероприятий, направленных на достижение нормативов технологических потерь при транспортировке воды по системе водоснабжения
	МО
	Ежегодно, по мере завершения сроков
	ед.
	1

	5
	Мониторинг состояния сетей водоснабжения и проведение диагностики с применением современных технологий
	РСО
	Ежемесячно
	м.
	0

	6
	Выявление фактов самовольного подключения потребителей к системе водоснабжения в отсутствие договора о подключении
	РСО
	Ежемесячно
	ед.
	0

	7
	Оснащение объектов потребителей услуг по холодному водоснабжению приборами учета
	РСО
	Постоянно
	Ед.
	19

	8
	Капитальный ремонт, строительство и реконструкция сетей водоснабжения с использованием современных технологий
	РСО, МО
	По мере износа сетей либо в соответствии с графиком утвержденных работ
	м.
	660,0



