Отчет по плану мероприятий

по снижению потерь коммунальных ресурсов в Пермском крае

в сфере теплоснабжения, водоснабжения

КУП ЖКХ Чайковского городского округа

за 2023 год

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | План срок | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. | Кол-во |
| Раздел I. Сфера теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение технического обследования состояния объектов систем теплоснабжения с определением уровня износа (сети, источники) | РСО, МО | 1 раз после окончания отопительного сезона | Ед. | 13,13 |
| 2 | Проведение мероприятий на тепловых сетях |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, строительству тепловых сетей, в т.ч. с использованием современных технологий (предизолированных стальных трубопроводов в пенополиуретановой изоляции) | РСО | Ежегодно в межотопительный период | м. | 72,0 |
| 2.2 | Проведение работ по замене тепловой изоляции | РСО | Постоянно | м. | 260 |
| 2.3 | Вывод из эксплуатации центральных тепловых пунктов и устройство автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с водоводянными подогревателями ( теплообменниками) в помещениях многоквартирных домов | МО | По мере утверждения Плана работ по переходу от ЦТП на ИП | Ед. | 0 |
| 2.4 | Вывод из эксплуатации тепловых сетей в связи с переводом ИЖС на газовое теплоснабжение | РСО, МО | Ежегодно | м. | 0 |
| 2.5 | Строительство циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения до потребителей. Установка на центральных тепловых пунктах насосов с частотным регулированием. | РСО, МО | Ежегодно в межотопительный период | м. | 0 |
| 3 | Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение актуализации схем теплоснабжения и включение в их состав мероприятий, направленных на достижение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | МО, РСО | Ежегодно, по мере завершения утверждения сроков | ед | 1 |
| 3.2 | Выявление фактов бездоговорного потребления тепловой энергии | РСО | Постоянно | ед. | 0 |
| 3.3 | Оснащение объектов потребителей тепловой энергии приборами учета | РСО | Постоянно | ед. | 1 |
| 3.4 | Передача бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры на обслуживание в РСО | РСО, МО | Постоянно | ед. | 0 |
| Раздел II. Сфера водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение актуализации схем водоснабжения и включение в их состав мероприятий, направленных на достижение нормативов технологических потерь при транспортировке воды по системе водоснабжения | МО | Ежегодно, по мере завершения сроков | ед. | 1 |
| 5 | Мониторинг состояния сетей водоснабжения и проведение диагностики с применением современных технологий | РСО | Ежемесячно | м. | 0 |
| 6 | Выявление фактов самовольного подключения потребителей к системе водоснабжения в отсутствие договора о подключении | РСО | Ежемесячно | ед. | 0 |
| 7 | Оснащение объектов потребителей услуг по холодному водоснабжению приборами учета | РСО | Постоянно | Ед. | 19 |
| 8 | Капитальный ремонт, строительство и реконструкция сетей водоснабжения с использованием современных технологий | РСО, МО | По мере износа сетей либо в соответствии с графиком утвержденных работ | м. | 660,0 |